## 2023
Day | 00:00-02:00 | 02:00-04:00 | 04:00-06:00 | 06:00-08:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 12:00-14:00 | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 | 18:00-20:00 | 20:00-22:00 | 22:00-23:59 | Only on Gas (DKK/kWh) | Mixed usage (DKK/kWh) | Potential savings (%) | Tabel-elementer
2023-10-31 | Gas (1.3598, 0.723, 88.1%) | Gas (1.3129, 0.723, 81.6%) | Gas (1.328, 0.723, 83.7%) | Gas (1.3929, 0.723, 92.7%) | Gas (1.4193, 0.723, 96.3%) | Gas (1.4433, 0.723, 99.6%) | Gas (1.4605, 0.723, 102.0%) | Gas (1.4958, 0.723, 106.9%) | Gas (1.5556, 0.723, 115.2%) | Gas (1.5844, 0.723, 119.1%) | Gas (1.5881, 0.723, 119.7%) | Gas (1.5845, 0.723, 119.2%) | 0.723 | 0.723 | 0 | Element | Beskrivelse
2023-10-30 | Gas (0.8734, 0.784, 11.4%) | Gas (0.8707, 0.784, 11.1%) | Gas (0.957, 0.784, 22.1%) | Gas (1.0533, 0.784, 34.3%) | Gas (1.1079, 0.784, 41.3%) | Gas (1.1411, 0.784, 45.5%) | Gas (1.1707, 0.784, 49.3%) | Gas (1.2082, 0.784, 54.1%) | Gas (1.2492, 0.784, 59.3%) | Gas (1.2657, 0.784, 61.4%) | Gas (1.2809, 0.784, 63.4%) | Gas (1.288, 0.784, 64.3%) | 0.784 | 0.784 | 0 | top række (A1-M1) | Tidsrum baseret ud fra mininum kørselstid på tårn
2023-10-29 | Gas (0.807, 0.781, 3.3%) | Gas (0.7977, 0.781, 2.1%) | Gas (0.7877, 0.781, 0.9%) | Gas (0.7848, 0.781, 0.5%) | Gas (0.7856, 0.781, 0.6%) | Gas (0.786, 0.781, 0.6%) | Gas (0.7864, 0.781, 0.7%) | Gas (0.7916, 0.781, 1.4%) | Gas (0.8398, 0.781, 7.5%) | Gas (0.8947, 0.781, 14.6%) | Gas (0.929, 0.781, 19.0%) | Gas (0.9503, 0.781, 21.7%) | 0.781 | 0.781 | 0 | kolonne A (A2-A32) | År-Måned-Dag
2023-10-28 | Gas (1.2877, 0.78, 65.1%) | Gas (1.2502, 0.78, 60.3%) | Gas (1.2531, 0.78, 60.7%) | Gas (1.2918, 0.78, 65.6%) | Gas (1.3254, 0.78, 69.9%) | Gas (1.3274, 0.78, 70.2%) | Gas (1.3297, 0.78, 70.5%) | Gas (1.3423, 0.78, 72.1%) | Gas (1.3926, 0.78, 78.5%) | Gas (1.3951, 0.78, 78.9%) | Gas (1.3827, 0.78, 77.3%) | Gas (1.3728, 0.78, 76.0%) | 0.78 | 0.78 | 0 | celle værdi | Format: billigts energi type <tekst> (elpris, gaspris, valgt energi pris ift. Anden energi kilde). Eksempel: Gas (0.9705, 0.746, 30.1%) => Gas er den billigeste energiform, 0.9705 pris på el, 0.746 pris på gas, 30.1% gas er 30.1% billigere end el.
2023-10-27 | Gas (1.5085, 0.779, 93.6%) | Gas (1.5027, 0.779, 92.9%) | Gas (1.5421, 0.779, 98.0%) | Gas (1.6249, 0.779, 108.6%) | Gas (1.6573, 0.779, 112.7%) | Gas (1.6624, 0.779, 113.4%) | Gas (1.6549, 0.779, 112.4%) | Gas (1.6532, 0.779, 112.2%) | Gas (1.6696, 0.779, 114.3%) | Gas (1.6814, 0.779, 115.8%) | Gas (1.6689, 0.779, 114.2%) | Gas (1.6614, 0.779, 113.3%) | 0.779 | 0.779 | 0 | Only on Gas (N1-N32) | Gennemsnit prisen pr. Dag, hvis tårnet kun har kørt på gas (DKK/kWh)
2023-10-26 | Gas (1.1713, 0.783, 49.6%) | Gas (1.1935, 0.783, 52.4%) | Gas (1.2196, 0.783, 55.8%) | Gas (1.2441, 0.783, 58.9%) | Gas (1.2622, 0.783, 61.2%) | Gas (1.279, 0.783, 63.3%) | Gas (1.2881, 0.783, 64.5%) | Gas (1.3239, 0.783, 69.1%) | Gas (1.3847, 0.783, 76.8%) | Gas (1.4308, 0.783, 82.7%) | Gas (1.4504, 0.783, 85.2%) | Gas (1.4524, 0.783, 85.5%) | 0.783 | 0.783 | 0 | Mixed usage (O1-O32) | Gennemsnit prisen pr. Dag, hvis tårnet har kørt med mixed energi type, som forlagt cellerne. (DKK/kWh)
2023-10-25 | Gas (1.1677, 0.77, 51.6%) | Gas (1.1672, 0.77, 51.6%) | Gas (1.1786, 0.77, 53.1%) | Gas (1.2439, 0.77, 61.5%) | Gas (1.3292, 0.77, 72.6%) | Gas (1.3894, 0.77, 80.4%) | Gas (1.4327, 0.77, 86.1%) | Gas (1.4477, 0.77, 88.0%) | Gas (1.4522, 0.77, 88.6%) | Gas (1.4373, 0.77, 86.7%) | Gas (1.4525, 0.77, 88.6%) | Gas (1.4521, 0.77, 88.6%) | 0.77 | 0.77 | 0 | Potential savings (P1-P32) | Hvor meget kunne der være besparet (DKK/kWh) I %, hvis mixed-energi type var benyttet fremfor kun gas
2023-10-24 | Gas (1.4987, 0.785, 90.9%) | Gas (1.4754, 0.785, 87.9%) | Gas (1.4672, 0.785, 86.9%) | Gas (1.5014, 0.785, 91.3%) | Gas (1.4714, 0.785, 87.4%) | Gas (1.4428, 0.785, 83.8%) | Gas (1.4206, 0.785, 81.0%) | Gas (1.4027, 0.785, 78.7%) | Gas (1.3898, 0.785, 77.0%) | Gas (1.3781, 0.785, 75.6%) | Gas (1.3657, 0.785, 74.0%) | Gas (1.3595, 0.785, 73.2%) | 0.785 | 0.785 | 0 | gns for hele perioden gas (N33) | Hvad har den gennemsnitlige pris (DKK/kWh) været I hele perioden for gas
2023-10-23 | Gas (1.3838, 0.769, 79.9%) | Gas (1.351, 0.769, 75.7%) | Gas (1.4208, 0.769, 84.8%) | Gas (1.5888, 0.769, 106.6%) | Gas (1.6331, 0.769, 112.4%) | Gas (1.6245, 0.769, 111.2%) | Gas (1.6177, 0.769, 110.4%) | Gas (1.6362, 0.769, 112.8%) | Gas (1.6727, 0.769, 117.5%) | Gas (1.6892, 0.769, 119.7%) | Gas (1.6797, 0.769, 118.4%) | Gas (1.6714, 0.769, 117.3%) | 0.769 | 0.769 | 0 | gns for hele perioden mixed usage (O33) | Hvad har den gennemsnitlige pris (DKK/kWh) været I hele perioden for mixed energi type
2023-10-22 | Gas (0.9894, 0.77, 28.5%) | Gas (0.9522, 0.77, 23.7%) | Gas (0.9716, 0.77, 26.2%) | Gas (1.0218, 0.77, 32.7%) | Gas (1.0502, 0.77, 36.4%) | Gas (1.0637, 0.77, 38.1%) | Gas (1.0575, 0.77, 37.3%) | Gas (1.0737, 0.77, 39.4%) | Gas (1.0914, 0.77, 41.7%) | Gas (1.1035, 0.77, 43.3%) | Gas (1.1115, 0.77, 44.4%) | Gas (1.1143, 0.77, 44.7%) | 0.77 | 0.77 | 0 | mulig besparelse for hele perioden (P33) | Hvor meget kunne der totalt være besparet (DKK/kWh) i %, hvis mixed-energi type var benyttet fremfor kun gas
2023-10-21 | Gas (1.0573, 0.757, 39.7%) | Gas (1.045, 0.757, 38.0%) | Gas (1.0523, 0.757, 39.0%) | Gas (1.0847, 0.757, 43.3%) | Gas (1.1018, 0.757, 45.5%) | Gas (1.0879, 0.757, 43.7%) | Gas (1.0634, 0.757, 40.5%) | Gas (1.0738, 0.757, 41.8%) | Gas (1.1094, 0.757, 46.6%) | Gas (1.121, 0.757, 48.1%) | Gas (1.1255, 0.757, 48.7%) | Gas (1.1239, 0.757, 48.5%) | 0.757 | 0.757 | 0
2023-10-20 | Gas (0.8161, 0.763, 7.0%) | Gas (0.814, 0.763, 6.7%) | Gas (0.8278, 0.763, 8.5%) | Gas (0.861, 0.763, 12.8%) | Gas (0.8757, 0.763, 14.8%) | Gas (0.8804, 0.763, 15.4%) | Gas (0.8819, 0.763, 15.6%) | Gas (0.8875, 0.763, 16.3%) | Gas (0.9023, 0.763, 18.3%) | Gas (0.9186, 0.763, 20.4%) | Gas (0.9306, 0.763, 22.0%) | Gas (0.935, 0.763, 22.5%) | 0.763 | 0.763 | 0
2023-10-19 | Gas (0.8262, 0.746, 10.8%) | Gas (0.8101, 0.746, 8.6%) | Gas (0.833, 0.746, 11.7%) | Gas (0.8847, 0.746, 18.6%) | Gas (0.9196, 0.746, 23.3%) | Gas (0.9414, 0.746, 26.2%) | Gas (0.956, 0.746, 28.2%) | Gas (0.9652, 0.746, 29.4%) | Gas (0.973, 0.746, 30.4%) | Gas (0.9705, 0.746, 30.1%) | Gas (0.9623, 0.746, 29.0%) | Gas (0.9572, 0.746, 28.3%) | 0.746 | 0.746 | 0 | Statiske værdier EL
2023-10-18 | Gas (1.2044, 0.77, 56.4%) | Gas (1.1679, 0.77, 51.7%) | Gas (1.2476, 0.77, 62.0%) | Gas (1.4223, 0.77, 84.7%) | Gas (1.4572, 0.77, 89.2%) | Gas (1.4431, 0.77, 87.4%) | Gas (1.4243, 0.77, 85.0%) | Gas (1.4151, 0.77, 83.8%) | Gas (1.4339, 0.77, 86.2%) | Gas (1.4114, 0.77, 83.3%) | Gas (1.3828, 0.77, 79.6%) | Gas (1.3672, 0.77, 77.6%) | 0.77 | 0.77 | 0 | Element | Beskrivelse | Værdi
2023-10-17 | Gas (1.6398, 0.737, 122.5%) | Gas (1.6064, 0.737, 118.0%) | Gas (1.6372, 0.737, 122.1%) | Gas (1.7444, 0.737, 136.7%) | Gas (1.7755, 0.737, 140.9%) | Gas (1.754, 0.737, 138.0%) | Gas (1.6943, 0.737, 129.9%) | Gas (1.6765, 0.737, 127.5%) | Gas (1.7038, 0.737, 131.2%) | Gas (1.7224, 0.737, 133.7%) | Gas (1.7165, 0.737, 132.9%) | Gas (1.7074, 0.737, 131.7%) | 0.737 | 0.737 | 0 | El afgift | El Afgift til staten | 0.69 DKK/kWh
2023-10-16 | Gas (1.0581, 0.791, 33.8%) | Gas (1.066, 0.791, 34.8%) | Gas (1.0928, 0.791, 38.2%) | Gas (1.1512, 0.791, 45.5%) | Gas (1.1809, 0.791, 49.3%) | Gas (1.1885, 0.791, 50.3%) | Gas (1.197, 0.791, 51.3%) | Gas (1.2612, 0.791, 59.4%) | Gas (1.3598, 0.791, 71.9%) | Gas (1.4474, 0.791, 83.0%) | Gas (1.481, 0.791, 87.2%) | Gas (1.4892, 0.791, 88.3%) | 0.791 | 0.791 | 0 | LavLast tarif | Afhængig el-levenradør | 0.009 DKK/kWh
2023-10-15 | Electricity (0.7697, 0.781, 1.4%) | Electricity (0.7697, 0.781, 1.4%) | Electricity (0.7726, 0.781, 1.1%) | Electricity (0.778, 0.781, 0.4%) | Gas (0.7821, 0.781, 0.1%) | Gas (0.7824, 0.781, 0.2%) | Gas (0.7817, 0.781, 0.1%) | Gas (0.7829, 0.781, 0.2%) | Gas (0.8088, 0.781, 3.6%) | Gas (0.832, 0.781, 6.5%) | Gas (0.8516, 0.781, 9.0%) | Gas (0.8604, 0.781, 10.2%) | 0.781 | 0.7782 | 0.36 | højLast tarif | Afhængig el-levenradør | 0.0288 DKK/kWh
2023-10-14 | Electricity (0.7608, 0.765, 0.5%) | Electricity (0.7584, 0.765, 0.9%) | Gas (0.7653, 0.765, 0.0%) | Gas (0.7815, 0.765, 2.2%) | Gas (0.7889, 0.765, 3.1%) | Gas (0.7917, 0.765, 3.5%) | Gas (0.7928, 0.765, 3.6%) | Gas (0.7957, 0.765, 4.0%) | Gas (0.7989, 0.765, 4.4%) | Gas (0.8016, 0.765, 4.8%) | Gas (0.8018, 0.765, 4.8%) | Gas (0.8013, 0.765, 4.7%) | 0.765 | 0.7641 | 0.12 | SpidsLast tarif | Afhængig el-levenradør | 0.0576 DKK/kWh
2023-10-13 | Gas (1.6299, 0.778, 109.5%) | Gas (1.586, 0.778, 103.9%) | Gas (1.5171, 0.778, 95.0%) | Gas (1.447, 0.778, 86.0%) | Gas (1.3968, 0.778, 79.5%) | Gas (1.3422, 0.778, 72.5%) | Gas (1.278, 0.778, 64.3%) | Gas (1.2276, 0.778, 57.8%) | Gas (1.1903, 0.778, 53.0%) | Gas (1.1662, 0.778, 49.9%) | Gas (1.1363, 0.778, 46.1%) | Gas (1.1216, 0.778, 44.2%) | 0.778 | 0.778 | 0 | Last perioder: | Angivet I Sommer og Vinter
2023-10-12 | Gas (0.7836, 0.731, 7.2%) | Gas (0.7869, 0.731, 7.6%) | Gas (0.813, 0.731, 11.2%) | Gas (0.8571, 0.731, 17.3%) | Gas (0.8859, 0.731, 21.2%) | Gas (0.9039, 0.731, 23.7%) | Gas (0.9202, 0.731, 25.9%) | Gas (0.9493, 0.731, 29.9%) | Gas (1.059, 0.731, 44.9%) | Gas (1.1682, 0.731, 59.8%) | Gas (1.2184, 0.731, 66.7%) | Gas (1.2346, 0.731, 68.9%) | 0.731 | 0.731 | 0 | Sommer | hverdage: 00:00 - 06:00 = LavLast, 06:00 – 24:00 = HøjLast. Weekender & Helligdage: 00:00 – 24:00 = LavLast.
2023-10-11 | Gas (0.7795, 0.728, 7.1%) | Gas (0.7756, 0.728, 6.5%) | Gas (0.7832, 0.728, 7.6%) | Gas (0.8114, 0.728, 11.5%) | Gas (0.827, 0.728, 13.6%) | Gas (0.8262, 0.728, 13.5%) | Gas (0.825, 0.728, 13.3%) | Gas (0.8274, 0.728, 13.7%) | Gas (0.838, 0.728, 15.1%) | Gas (0.8463, 0.728, 16.3%) | Gas (0.8476, 0.728, 16.4%) | Gas (0.8467, 0.728, 16.3%) | 0.728 | 0.728 | 0 | Vinter | Hverdage: 00:00 – 06:00 = LavLast, 06:00 – 21:00 = SpidsLast, 21:00 – 24:00 = HøjLast. Weekender & Helligdage: 00:00 – 06:00 = LavLast, 06:00 – 24:00 = HøjLast
2023-10-10 | Gas (1.5265, 0.739, 106.6%) | Gas (1.5174, 0.739, 105.3%) | Gas (1.5671, 0.739, 112.1%) | Gas (1.7324, 0.739, 134.4%) | Gas (1.7344, 0.739, 134.7%) | Gas (1.7072, 0.739, 131.0%) | Gas (1.647, 0.739, 122.9%) | Gas (1.5895, 0.739, 115.1%) | Gas (1.5362, 0.739, 107.9%) | Gas (1.48, 0.739, 100.3%) | Gas (1.4233, 0.739, 92.6%) | Gas (1.3971, 0.739, 89.1%) | 0.739 | 0.739 | 0 | Transmission el | EnergiNet | 0.058 DKK/kWh
2023-10-09 | Gas (1.4184, 0.704, 101.5%) | Gas (1.3862, 0.704, 96.9%) | Gas (1.3998, 0.704, 98.8%) | Gas (1.4618, 0.704, 107.6%) | Gas (1.4974, 0.704, 112.7%) | Gas (1.5056, 0.704, 113.9%) | Gas (1.5125, 0.704, 114.8%) | Gas (1.5252, 0.704, 116.6%) | Gas (1.5727, 0.704, 123.4%) | Gas (1.6423, 0.704, 133.3%) | Gas (1.65, 0.704, 134.4%) | Gas (1.6492, 0.704, 134.3%) | 0.704 | 0.704 | 0 | System tarif | EnergiNet | 0.054 DKK/kWh
2023-10-08 | Gas (0.9838, 0.651, 51.1%) | Gas (1.0831, 0.651, 66.4%) | Gas (1.1674, 0.651, 79.3%) | Gas (1.2507, 0.651, 92.1%) | Gas (1.2941, 0.651, 98.8%) | Gas (1.3007, 0.651, 99.8%) | Gas (1.287, 0.651, 97.7%) | Gas (1.2983, 0.651, 99.4%) | Gas (1.3424, 0.651, 106.2%) | Gas (1.3942, 0.651, 114.2%) | Gas (1.4112, 0.651, 116.8%) | Gas (1.4152, 0.651, 117.4%) | 0.651 | 0.651 | 0 | fast pris aftale | Lactosan har låst systemprisen hos Norsk Elkraft | 0.422 DKK/kWh
2023-10-07 | Gas (0.7516, 0.647, 16.2%) | Gas (0.7528, 0.647, 16.4%) | Gas (0.7626, 0.647, 17.9%) | Gas (0.7753, 0.647, 19.8%) | Gas (0.8034, 0.647, 24.2%) | Gas (0.8228, 0.647, 27.2%) | Gas (0.8227, 0.647, 27.2%) | Gas (0.8588, 0.647, 32.7%) | Gas (0.9285, 0.647, 43.5%) | Gas (0.9858, 0.647, 52.4%) | Gas (0.9915, 0.647, 53.2%) | Gas (0.9916, 0.647, 53.3%) | 0.647 | 0.647 | 0 | fastpris forbrug | Angiver hvor stort et forbrug hos Lactosan der bliver betalt til fast pris. | 250.000 kWh
2023-10-06 | Gas (1.1488, 0.605, 89.9%) | Gas (1.0066, 0.605, 66.4%) | Gas (0.9558, 0.605, 58.0%) | Gas (0.9528, 0.605, 57.5%) | Gas (0.9431, 0.605, 55.9%) | Gas (0.9305, 0.605, 53.8%) | Gas (0.9167, 0.605, 51.5%) | Gas (0.907, 0.605, 49.9%) | Gas (0.8998, 0.605, 48.7%) | Gas (0.8931, 0.605, 47.6%) | Gas (0.8852, 0.605, 46.3%) | Gas (0.8808, 0.605, 45.6%) | 0.605 | 0.605 | 0
2023-10-05 | Gas (0.7694, 0.638, 20.6%) | Gas (0.7694, 0.638, 20.6%) | Gas (0.7796, 0.638, 22.2%) | Gas (0.8001, 0.638, 25.4%) | Gas (0.8136, 0.638, 27.5%) | Gas (0.8214, 0.638, 28.7%) | Gas (0.8259, 0.638, 29.5%) | Gas (0.8552, 0.638, 34.0%) | Gas (0.9597, 0.638, 50.4%) | Gas (1.0845, 0.638, 70.0%) | Gas (1.1285, 0.638, 76.9%) | Gas (1.1437, 0.638, 79.3%) | 0.638 | 0.638 | 0
2023-10-04 | Gas (0.7699, 0.641, 20.1%) | Gas (0.7695, 0.641, 20.0%) | Gas (0.778, 0.641, 21.4%) | Gas (0.7949, 0.641, 24.0%) | Gas (0.8037, 0.641, 25.4%) | Gas (0.8078, 0.641, 26.0%) | Gas (0.8103, 0.641, 26.4%) | Gas (0.8129, 0.641, 26.8%) | Gas (0.8162, 0.641, 27.3%) | Gas (0.8178, 0.641, 27.6%) | Gas (0.8166, 0.641, 27.4%) | Gas (0.8153, 0.641, 27.2%) | 0.641 | 0.641 | 0 | Statiske værdier Gas
2023-10-03 | Gas (1.4263, 0.584, 144.2%) | Gas (1.2265, 0.584, 110.0%) | Gas (1.1149, 0.584, 90.9%) | Gas (1.0888, 0.584, 86.4%) | Gas (1.0427, 0.584, 78.5%) | Gas (1.0103, 0.584, 73.0%) | Gas (0.9852, 0.584, 68.7%) | Gas (0.9654, 0.584, 65.3%) | Gas (0.9583, 0.584, 64.1%) | Gas (0.951, 0.584, 62.8%) | Gas (0.9403, 0.584, 61.0%) | Gas (0.9342, 0.584, 60.0%) | 0.584 | 0.584 | 0 | Element | Beskrivelse | Værdi
2023-10-02 | Gas (1.4694, 0.665, 121.0%) | Gas (1.4695, 0.665, 121.0%) | Gas (1.5113, 0.665, 127.3%) | Gas (1.5894, 0.665, 139.0%) | Gas (1.6021, 0.665, 140.9%) | Gas (1.5818, 0.665, 137.9%) | Gas (1.5636, 0.665, 135.1%) | Gas (1.5587, 0.665, 134.4%) | Gas (1.6085, 0.665, 141.9%) | Gas (1.6743, 0.665, 151.8%) | Gas (1.671, 0.665, 151.3%) | Gas (1.6653, 0.665, 150.4%) | 0.665 | 0.665 | 0 | GasPrisGennemsnit | Gennemsnit prisen for gas hos Energi Fyn I oktober | 5.41 DKK/m³
2023-10-01 | Gas (1.4794, 0.682, 116.9%) | Gas (1.445, 0.682, 111.9%) | Gas (1.4365, 0.682, 110.6%) | Gas (1.4336, 0.682, 110.2%) | Gas (1.386, 0.682, 103.2%) | Gas (1.2993, 0.682, 90.5%) | Gas (1.2299, 0.682, 80.3%) | Gas (1.2062, 0.682, 76.9%) | Gas (1.2485, 0.682, 83.1%) | Gas (1.297, 0.682, 90.2%) | Gas (1.3248, 0.682, 94.3%) | Gas (1.3335, 0.682, 95.5%) | 0.682 | 0.682 | 0 | CO2 afgift | EVIDA afgift | 0.41 DKK/m³
[13 empty] | 0.7299 | 0.72978 | 0.016352 | Nox afgift | EVIDA afgift | 0.09 DKK/m³
[16 empty] | Distrubution afgift | EVIDA afgift | 0.74 DKK/m³
[16 empty] | Natur gas afgift | EVIDA afgift | 2.431 DKK/m³
[16 empty] | kapacitets tillæg | Energi Fyn | 0.069 DKK/m³
[16 empty] | Nødforsyninsg tarif | EVIDA afgift | 0.016 DKK/m³
[16 empty] | m³ til kWh konvertering | Konvertering af rummeter gas til kWh | 10.55 kWh/m³
Statiske Lactosan specifikke Værdier
[16 empty] | Element | Beskrivelse | Værdi
[16 empty] | Minimum Run Time | Hvor lang tid Tårnet skal kunne kører på valgt energi form | 2 hr
[16 empty] | Virkningsgrad EL |  | 100%
[16 empty] | Virkningsgrad gas |  | 95%

## 2025 estimations
Day | 00:00-02:00 | 02:00-04:00 | 04:00-06:00 | 06:00-08:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 12:00-14:00 | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 | 18:00-20:00 | 20:00-22:00 | 22:00-23:59 | Only on Gas (DKK/kWh) | Mixed usage (DKK/kWh) | Potential savings (%)
2023-10-31 | Gas (1.4018, 0.781, 79.5%) | Gas (1.3549, 0.781, 73.5%) | Gas (1.37, 0.781, 75.4%) | Gas (1.4349, 0.781, 83.7%) | Gas (1.4613, 0.781, 87.1%) | Gas (1.4853, 0.781, 90.2%) | Gas (1.5025, 0.781, 92.4%) | Gas (1.5378, 0.781, 96.9%) | Gas (1.5976, 0.781, 104.6%) | Gas (1.6264, 0.781, 108.2%) | Gas (1.6301, 0.781, 108.7%) | Gas (1.6265, 0.781, 108.3%) | 0.781 | 0.781 | 0
2023-10-30 | Gas (0.9154, 0.842, 8.7%) | Gas (0.9127, 0.842, 8.4%) | Gas (0.999, 0.842, 18.6%) | Gas (1.0953, 0.842, 30.1%) | Gas (1.1499, 0.842, 36.6%) | Gas (1.1831, 0.842, 40.5%) | Gas (1.2127, 0.842, 44.0%) | Gas (1.2502, 0.842, 48.5%) | Gas (1.2912, 0.842, 53.3%) | Gas (1.3077, 0.842, 55.3%) | Gas (1.3229, 0.842, 57.1%) | Gas (1.33, 0.842, 58.0%) | 0.842 | 0.842 | 0
2023-10-29 | Gas (0.849, 0.839, 1.2%) | Gas (0.8397, 0.839, 0.1%) | Electricity (0.8297, 0.839, 1.1%) | Electricity (0.8268, 0.839, 1.5%) | Electricity (0.8276, 0.839, 1.4%) | Electricity (0.828, 0.839, 1.3%) | Electricity (0.8284, 0.839, 1.3%) | Electricity (0.8336, 0.839, 0.6%) | Gas (0.8818, 0.839, 5.1%) | Gas (0.9367, 0.839, 11.6%) | Gas (0.971, 0.839, 15.7%) | Gas (0.9923, 0.839, 18.3%) | 0.839 | 0.8344 | 0.55
2023-10-28 | Gas (1.3297, 0.838, 58.7%) | Gas (1.2922, 0.838, 54.2%) | Gas (1.2951, 0.838, 54.5%) | Gas (1.3338, 0.838, 59.2%) | Gas (1.3674, 0.838, 63.2%) | Gas (1.3694, 0.838, 63.4%) | Gas (1.3717, 0.838, 63.7%) | Gas (1.3843, 0.838, 65.2%) | Gas (1.4346, 0.838, 71.2%) | Gas (1.4371, 0.838, 71.5%) | Gas (1.4247, 0.838, 70.0%) | Gas (1.4148, 0.838, 68.8%) | 0.838 | 0.838 | 0
2023-10-27 | Gas (1.5505, 0.837, 85.2%) | Gas (1.5447, 0.837, 84.6%) | Gas (1.5841, 0.837, 89.3%) | Gas (1.6669, 0.837, 99.2%) | Gas (1.6993, 0.837, 103.0%) | Gas (1.7044, 0.837, 103.6%) | Gas (1.6969, 0.837, 102.7%) | Gas (1.6952, 0.837, 102.5%) | Gas (1.7116, 0.837, 104.5%) | Gas (1.7234, 0.837, 105.9%) | Gas (1.7109, 0.837, 104.4%) | Gas (1.7034, 0.837, 103.5%) | 0.837 | 0.837 | 0
2023-10-26 | Gas (1.2133, 0.841, 44.3%) | Gas (1.2355, 0.841, 46.9%) | Gas (1.2616, 0.841, 50.0%) | Gas (1.2861, 0.841, 52.9%) | Gas (1.3042, 0.841, 55.1%) | Gas (1.321, 0.841, 57.1%) | Gas (1.3301, 0.841, 58.2%) | Gas (1.3659, 0.841, 62.4%) | Gas (1.4267, 0.841, 69.6%) | Gas (1.4728, 0.841, 75.1%) | Gas (1.4924, 0.841, 77.5%) | Gas (1.4944, 0.841, 77.7%) | 0.841 | 0.841 | 0
2023-10-25 | Gas (1.2097, 0.828, 46.1%) | Gas (1.2092, 0.828, 46.0%) | Gas (1.2206, 0.828, 47.4%) | Gas (1.2859, 0.828, 55.3%) | Gas (1.3712, 0.828, 65.6%) | Gas (1.4314, 0.828, 72.9%) | Gas (1.4747, 0.828, 78.1%) | Gas (1.4897, 0.828, 79.9%) | Gas (1.4942, 0.828, 80.5%) | Gas (1.4793, 0.828, 78.7%) | Gas (1.4945, 0.828, 80.5%) | Gas (1.4941, 0.828, 80.4%) | 0.828 | 0.828 | 0
2023-10-24 | Gas (1.5407, 0.843, 82.8%) | Gas (1.5174, 0.843, 80.0%) | Gas (1.5092, 0.843, 79.0%) | Gas (1.5434, 0.843, 83.1%) | Gas (1.5134, 0.843, 79.5%) | Gas (1.4848, 0.843, 76.1%) | Gas (1.4626, 0.843, 73.5%) | Gas (1.4447, 0.843, 71.4%) | Gas (1.4318, 0.843, 69.8%) | Gas (1.4201, 0.843, 68.5%) | Gas (1.4077, 0.843, 67.0%) | Gas (1.4015, 0.843, 66.3%) | 0.843 | 0.843 | 0
2023-10-23 | Gas (1.4258, 0.827, 72.4%) | Gas (1.393, 0.827, 68.4%) | Gas (1.4628, 0.827, 76.9%) | Gas (1.6308, 0.827, 97.2%) | Gas (1.6751, 0.827, 102.6%) | Gas (1.6665, 0.827, 101.5%) | Gas (1.6597, 0.827, 100.7%) | Gas (1.6782, 0.827, 102.9%) | Gas (1.7147, 0.827, 107.3%) | Gas (1.7312, 0.827, 109.3%) | Gas (1.7217, 0.827, 108.2%) | Gas (1.7134, 0.827, 107.2%) | 0.827 | 0.827 | 0
2023-10-22 | Gas (1.0313, 0.828, 24.6%) | Gas (0.9942, 0.828, 20.1%) | Gas (1.0136, 0.828, 22.4%) | Gas (1.0638, 0.828, 28.5%) | Gas (1.0922, 0.828, 31.9%) | Gas (1.1057, 0.828, 33.5%) | Gas (1.0995, 0.828, 32.8%) | Gas (1.1157, 0.828, 34.7%) | Gas (1.1334, 0.828, 36.9%) | Gas (1.1455, 0.828, 38.3%) | Gas (1.1535, 0.828, 39.3%) | Gas (1.1563, 0.828, 39.6%) | 0.828 | 0.828 | 0
2023-10-21 | Gas (1.0993, 0.815, 34.9%) | Gas (1.087, 0.815, 33.4%) | Gas (1.0943, 0.815, 34.3%) | Gas (1.1267, 0.815, 38.2%) | Gas (1.1438, 0.815, 40.3%) | Gas (1.1299, 0.815, 38.6%) | Gas (1.1054, 0.815, 35.6%) | Gas (1.1158, 0.815, 36.9%) | Gas (1.1514, 0.815, 41.3%) | Gas (1.163, 0.815, 42.7%) | Gas (1.1675, 0.815, 43.3%) | Gas (1.1659, 0.815, 43.1%) | 0.815 | 0.815 | 0
2023-10-20 | Gas (0.8581, 0.821, 4.5%) | Gas (0.856, 0.821, 4.3%) | Gas (0.8698, 0.821, 5.9%) | Gas (0.903, 0.821, 10.0%) | Gas (0.9177, 0.821, 11.8%) | Gas (0.9224, 0.821, 12.4%) | Gas (0.9239, 0.821, 12.5%) | Gas (0.9295, 0.821, 13.2%) | Gas (0.9443, 0.821, 15.0%) | Gas (0.9606, 0.821, 17.0%) | Gas (0.9726, 0.821, 18.5%) | Gas (0.977, 0.821, 19.0%) | 0.821 | 0.821 | 0
2023-10-19 | Gas (0.8682, 0.804, 8.0%) | Gas (0.8521, 0.804, 6.0%) | Gas (0.875, 0.804, 8.8%) | Gas (0.9267, 0.804, 15.3%) | Gas (0.9616, 0.804, 19.6%) | Gas (0.9834, 0.804, 22.3%) | Gas (0.998, 0.804, 24.1%) | Gas (1.0072, 0.804, 25.3%) | Gas (1.015, 0.804, 26.2%) | Gas (1.0125, 0.804, 25.9%) | Gas (1.0043, 0.804, 24.9%) | Gas (0.9992, 0.804, 24.3%) | 0.804 | 0.804 | 0
2023-10-18 | Gas (1.2464, 0.828, 50.5%) | Gas (1.2099, 0.828, 46.1%) | Gas (1.2896, 0.828, 55.7%) | Gas (1.4643, 0.828, 76.8%) | Gas (1.4992, 0.828, 81.1%) | Gas (1.4851, 0.828, 79.4%) | Gas (1.4663, 0.828, 77.1%) | Gas (1.4571, 0.828, 76.0%) | Gas (1.4759, 0.828, 78.2%) | Gas (1.4534, 0.828, 75.5%) | Gas (1.4248, 0.828, 72.1%) | Gas (1.4092, 0.828, 70.2%) | 0.828 | 0.828 | 0
2023-10-17 | Gas (1.6818, 0.795, 111.5%) | Gas (1.6484, 0.795, 107.3%) | Gas (1.6792, 0.795, 111.2%) | Gas (1.7864, 0.795, 124.7%) | Gas (1.8175, 0.795, 128.6%) | Gas (1.796, 0.795, 125.9%) | Gas (1.7363, 0.795, 118.4%) | Gas (1.7185, 0.795, 116.2%) | Gas (1.7458, 0.795, 119.6%) | Gas (1.7644, 0.795, 121.9%) | Gas (1.7585, 0.795, 121.2%) | Gas (1.7494, 0.795, 120.1%) | 0.795 | 0.795 | 0
2023-10-16 | Gas (1.1001, 0.849, 29.6%) | Gas (1.108, 0.849, 30.5%) | Gas (1.1348, 0.849, 33.7%) | Gas (1.1932, 0.849, 40.5%) | Gas (1.2229, 0.849, 44.0%) | Gas (1.2305, 0.849, 44.9%) | Gas (1.239, 0.849, 45.9%) | Gas (1.3032, 0.849, 53.5%) | Gas (1.4018, 0.849, 65.1%) | Gas (1.4894, 0.849, 75.4%) | Gas (1.523, 0.849, 79.4%) | Gas (1.5312, 0.849, 80.4%) | 0.849 | 0.849 | 0
2023-10-15 | Electricity (0.8117, 0.839, 3.3%) | Electricity (0.8117, 0.839, 3.3%) | Electricity (0.8146, 0.839, 2.9%) | Electricity (0.82, 0.839, 2.3%) | Electricity (0.8241, 0.839, 1.8%) | Electricity (0.8244, 0.839, 1.7%) | Electricity (0.8237, 0.839, 1.8%) | Electricity (0.8249, 0.839, 1.7%) | Gas (0.8508, 0.839, 1.4%) | Gas (0.874, 0.839, 4.2%) | Gas (0.8936, 0.839, 6.5%) | Gas (0.9024, 0.839, 7.6%) | 0.839 | 0.8259 | 1.56
2023-10-14 | Electricity (0.8028, 0.823, 2.5%) | Electricity (0.8004, 0.823, 2.7%) | Electricity (0.8073, 0.823, 1.9%) | Gas (0.8235, 0.823, 0.1%) | Gas (0.8309, 0.823, 1.0%) | Gas (0.8337, 0.823, 1.3%) | Gas (0.8348, 0.823, 1.4%) | Gas (0.8377, 0.823, 1.8%) | Gas (0.8409, 0.823, 2.2%) | Gas (0.8436, 0.823, 2.5%) | Gas (0.8438, 0.823, 2.5%) | Gas (0.8433, 0.823, 2.5%) | 0.823 | 0.8181 | 0.6
2023-10-13 | Gas (1.6719, 0.836, 100.0%) | Gas (1.628, 0.836, 94.7%) | Gas (1.5591, 0.836, 86.5%) | Gas (1.489, 0.836, 78.1%) | Gas (1.4388, 0.836, 72.1%) | Gas (1.3842, 0.836, 65.6%) | Gas (1.32, 0.836, 57.9%) | Gas (1.2696, 0.836, 51.9%) | Gas (1.2323, 0.836, 47.4%) | Gas (1.2082, 0.836, 44.5%) | Gas (1.1783, 0.836, 40.9%) | Gas (1.1636, 0.836, 39.2%) | 0.836 | 0.836 | 0
2023-10-12 | Gas (0.8256, 0.789, 4.6%) | Gas (0.8289, 0.789, 5.1%) | Gas (0.855, 0.789, 8.4%) | Gas (0.8991, 0.789, 14.0%) | Gas (0.9279, 0.789, 17.6%) | Gas (0.9459, 0.789, 19.9%) | Gas (0.9622, 0.789, 22.0%) | Gas (0.9913, 0.789, 25.6%) | Gas (1.101, 0.789, 39.5%) | Gas (1.2102, 0.789, 53.4%) | Gas (1.2604, 0.789, 59.7%) | Gas (1.2766, 0.789, 61.8%) | 0.789 | 0.789 | 0
2023-10-11 | Gas (0.8215, 0.786, 4.5%) | Gas (0.8176, 0.786, 4.0%) | Gas (0.8252, 0.786, 5.0%) | Gas (0.8534, 0.786, 8.6%) | Gas (0.869, 0.786, 10.6%) | Gas (0.8682, 0.786, 10.5%) | Gas (0.867, 0.786, 10.3%) | Gas (0.8694, 0.786, 10.6%) | Gas (0.88, 0.786, 12.0%) | Gas (0.8883, 0.786, 13.0%) | Gas (0.8896, 0.786, 13.2%) | Gas (0.8887, 0.786, 13.1%) | 0.786 | 0.786 | 0
2023-10-10 | Gas (1.5685, 0.797, 96.8%) | Gas (1.5594, 0.797, 95.7%) | Gas (1.6091, 0.797, 101.9%) | Gas (1.7744, 0.797, 122.6%) | Gas (1.7764, 0.797, 122.9%) | Gas (1.7492, 0.797, 119.5%) | Gas (1.689, 0.797, 111.9%) | Gas (1.6315, 0.797, 104.7%) | Gas (1.5782, 0.797, 98.0%) | Gas (1.522, 0.797, 91.0%) | Gas (1.4653, 0.797, 83.9%) | Gas (1.4391, 0.797, 80.6%) | 0.797 | 0.797 | 0
2023-10-09 | Gas (1.4604, 0.761, 91.9%) | Gas (1.4282, 0.761, 87.7%) | Gas (1.4418, 0.761, 89.5%) | Gas (1.5038, 0.761, 97.6%) | Gas (1.5394, 0.761, 102.3%) | Gas (1.5476, 0.761, 103.4%) | Gas (1.5545, 0.761, 104.3%) | Gas (1.5672, 0.761, 105.9%) | Gas (1.6147, 0.761, 112.2%) | Gas (1.6843, 0.761, 121.3%) | Gas (1.692, 0.761, 122.3%) | Gas (1.6912, 0.761, 122.2%) | 0.761 | 0.761 | 0
2023-10-08 | Gas (1.0258, 0.709, 44.7%) | Gas (1.1251, 0.709, 58.7%) | Gas (1.2094, 0.709, 70.6%) | Gas (1.2927, 0.709, 82.3%) | Gas (1.3361, 0.709, 88.4%) | Gas (1.3427, 0.709, 89.4%) | Gas (1.329, 0.709, 87.4%) | Gas (1.3403, 0.709, 89.0%) | Gas (1.3844, 0.709, 95.3%) | Gas (1.4362, 0.709, 102.6%) | Gas (1.4532, 0.709, 105.0%) | Gas (1.4572, 0.709, 105.5%) | 0.709 | 0.709 | 0
2023-10-07 | Gas (0.7936, 0.705, 12.6%) | Gas (0.7948, 0.705, 12.7%) | Gas (0.8046, 0.705, 14.1%) | Gas (0.8173, 0.705, 15.9%) | Gas (0.8454, 0.705, 19.9%) | Gas (0.8648, 0.705, 22.7%) | Gas (0.8647, 0.705, 22.7%) | Gas (0.9008, 0.705, 27.8%) | Gas (0.9705, 0.705, 37.7%) | Gas (1.0278, 0.705, 45.8%) | Gas (1.0335, 0.705, 46.6%) | Gas (1.0336, 0.705, 46.6%) | 0.705 | 0.705 | 0
2023-10-06 | Gas (1.1908, 0.663, 79.6%) | Gas (1.0486, 0.663, 58.2%) | Gas (0.9978, 0.663, 50.5%) | Gas (0.9948, 0.663, 50.0%) | Gas (0.9851, 0.663, 48.6%) | Gas (0.9725, 0.663, 46.7%) | Gas (0.9587, 0.663, 44.6%) | Gas (0.949, 0.663, 43.1%) | Gas (0.9418, 0.663, 42.1%) | Gas (0.9351, 0.663, 41.0%) | Gas (0.9272, 0.663, 39.8%) | Gas (0.9228, 0.663, 39.2%) | 0.663 | 0.663 | 0
2023-10-05 | Gas (0.8114, 0.696, 16.6%) | Gas (0.8114, 0.696, 16.6%) | Gas (0.8216, 0.696, 18.0%) | Gas (0.8421, 0.696, 21.0%) | Gas (0.8556, 0.696, 22.9%) | Gas (0.8634, 0.696, 24.1%) | Gas (0.8679, 0.696, 24.7%) | Gas (0.8972, 0.696, 28.9%) | Gas (1.0017, 0.696, 43.9%) | Gas (1.1265, 0.696, 61.9%) | Gas (1.1705, 0.696, 68.2%) | Gas (1.1857, 0.696, 70.4%) | 0.696 | 0.696 | 0
2023-10-04 | Gas (0.8119, 0.699, 16.2%) | Gas (0.8115, 0.699, 16.1%) | Gas (0.82, 0.699, 17.3%) | Gas (0.8369, 0.699, 19.7%) | Gas (0.8457, 0.699, 21.0%) | Gas (0.8498, 0.699, 21.6%) | Gas (0.8523, 0.699, 21.9%) | Gas (0.8549, 0.699, 22.3%) | Gas (0.8582, 0.699, 22.8%) | Gas (0.8598, 0.699, 23.0%) | Gas (0.8586, 0.699, 22.8%) | Gas (0.8573, 0.699, 22.6%) | 0.699 | 0.699 | 0
2023-10-03 | Gas (1.4683, 0.642, 128.7%) | Gas (1.2685, 0.642, 97.6%) | Gas (1.1569, 0.642, 80.2%) | Gas (1.1308, 0.642, 76.1%) | Gas (1.0847, 0.642, 69.0%) | Gas (1.0523, 0.642, 63.9%) | Gas (1.0272, 0.642, 60.0%) | Gas (1.0074, 0.642, 56.9%) | Gas (1.0003, 0.642, 55.8%) | Gas (0.993, 0.642, 54.7%) | Gas (0.9823, 0.642, 53.0%) | Gas (0.9762, 0.642, 52.1%) | 0.642 | 0.642 | 0
2023-10-02 | Gas (1.5114, 0.723, 109.0%) | Gas (1.5115, 0.723, 109.1%) | Gas (1.5533, 0.723, 114.8%) | Gas (1.6314, 0.723, 125.6%) | Gas (1.6441, 0.723, 127.4%) | Gas (1.6238, 0.723, 124.6%) | Gas (1.6056, 0.723, 122.1%) | Gas (1.6007, 0.723, 121.4%) | Gas (1.6505, 0.723, 128.3%) | Gas (1.7163, 0.723, 137.4%) | Gas (1.713, 0.723, 136.9%) | Gas (1.7073, 0.723, 136.1%) | 0.723 | 0.723 | 0
2023-10-01 | Gas (1.5214, 0.739, 105.9%) | Gas (1.487, 0.739, 101.2%) | Gas (1.4785, 0.739, 100.1%) | Gas (1.4756, 0.739, 99.7%) | Gas (1.428, 0.739, 93.2%) | Gas (1.3413, 0.739, 81.5%) | Gas (1.2719, 0.739, 72.1%) | Gas (1.2482, 0.739, 68.9%) | Gas (1.2905, 0.739, 74.6%) | Gas (1.339, 0.739, 81.2%) | Gas (1.3668, 0.739, 85.0%) | Gas (1.3755, 0.739, 86.1%) | 0.739 | 0.739 | 0
[13 empty] | 0.78784 | 0.78711 | 0.092536

## 2030 estimations
Day | 00:00-02:00 | 02:00-04:00 | 04:00-06:00 | 06:00-08:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 12:00-14:00 | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 | 18:00-20:00 | 20:00-22:00 | 22:00-23:59 | Only on Gas (DKK/kWh) | Mixed usage (DKK/kWh) | Potential savings (%)
2023-10-31 | Gas (1.3148, 0.866, 51.8%) | Gas (1.2679, 0.866, 46.4%) | Gas (1.283, 0.866, 48.2%) | Gas (1.3479, 0.866, 55.6%) | Gas (1.3743, 0.866, 58.7%) | Gas (1.3983, 0.866, 61.5%) | Gas (1.4155, 0.866, 63.5%) | Gas (1.4508, 0.866, 67.5%) | Gas (1.5106, 0.866, 74.4%) | Gas (1.5394, 0.866, 77.8%) | Gas (1.5431, 0.866, 78.2%) | Gas (1.5395, 0.866, 77.8%) | 0.866 | 0.866 | 0
2023-10-30 | Electricity (0.8284, 0.927, 10.6%) | Electricity (0.8257, 0.927, 10.9%) | Electricity (0.912, 0.927, 1.6%) | Gas (1.0083, 0.927, 8.8%) | Gas (1.0629, 0.927, 14.7%) | Gas (1.0961, 0.927, 18.2%) | Gas (1.1257, 0.927, 21.4%) | Gas (1.1632, 0.927, 25.5%) | Gas (1.2042, 0.927, 29.9%) | Gas (1.2207, 0.927, 31.7%) | Gas (1.2359, 0.927, 33.3%) | Gas (1.243, 0.927, 34.1%) | 0.927 | 0.9091 | 1.93
2023-10-29 | Electricity (0.762, 0.924, 17.5%) | Electricity (0.7527, 0.924, 18.5%) | Electricity (0.7427, 0.924, 19.6%) | Electricity (0.7398, 0.924, 19.9%) | Electricity (0.7406, 0.924, 19.8%) | Electricity (0.741, 0.924, 19.8%) | Electricity (0.7414, 0.924, 19.8%) | Electricity (0.7466, 0.924, 19.2%) | Electricity (0.7948, 0.924, 14.0%) | Electricity (0.8497, 0.924, 8.0%) | Electricity (0.884, 0.924, 4.3%) | Electricity (0.9053, 0.924, 2.0%) | 0.924 | 0.7931 | 14.17
2023-10-28 | Gas (1.2427, 0.923, 34.6%) | Gas (1.2052, 0.923, 30.6%) | Gas (1.2081, 0.923, 30.9%) | Gas (1.2468, 0.923, 35.1%) | Gas (1.2804, 0.923, 38.7%) | Gas (1.2824, 0.923, 38.9%) | Gas (1.2847, 0.923, 39.2%) | Gas (1.2973, 0.923, 40.6%) | Gas (1.3476, 0.923, 46.0%) | Gas (1.3501, 0.923, 46.3%) | Gas (1.3377, 0.923, 44.9%) | Gas (1.3278, 0.923, 43.9%) | 0.923 | 0.923 | 0
2023-10-27 | Gas (1.4635, 0.922, 58.7%) | Gas (1.4577, 0.922, 58.1%) | Gas (1.4971, 0.922, 62.4%) | Gas (1.5799, 0.922, 71.4%) | Gas (1.6123, 0.922, 74.9%) | Gas (1.6174, 0.922, 75.4%) | Gas (1.6099, 0.922, 74.6%) | Gas (1.6082, 0.922, 74.4%) | Gas (1.6246, 0.922, 76.2%) | Gas (1.6364, 0.922, 77.5%) | Gas (1.6239, 0.922, 76.1%) | Gas (1.6164, 0.922, 75.3%) | 0.922 | 0.922 | 0
2023-10-26 | Gas (1.1263, 0.925, 21.8%) | Gas (1.1485, 0.925, 24.2%) | Gas (1.1746, 0.925, 27.0%) | Gas (1.1991, 0.925, 29.6%) | Gas (1.2172, 0.925, 31.6%) | Gas (1.234, 0.925, 33.4%) | Gas (1.2431, 0.925, 34.4%) | Gas (1.2789, 0.925, 38.3%) | Gas (1.3397, 0.925, 44.8%) | Gas (1.3858, 0.925, 49.8%) | Gas (1.4054, 0.925, 51.9%) | Gas (1.4074, 0.925, 52.2%) | 0.925 | 0.925 | 0
2023-10-25 | Gas (1.1227, 0.913, 23.0%) | Gas (1.1222, 0.913, 22.9%) | Gas (1.1336, 0.913, 24.2%) | Gas (1.1989, 0.913, 31.3%) | Gas (1.2842, 0.913, 40.7%) | Gas (1.3444, 0.913, 47.3%) | Gas (1.3877, 0.913, 52.0%) | Gas (1.4027, 0.913, 53.6%) | Gas (1.4072, 0.913, 54.1%) | Gas (1.3923, 0.913, 52.5%) | Gas (1.4075, 0.913, 54.2%) | Gas (1.4071, 0.913, 54.1%) | 0.913 | 0.913 | 0
2023-10-24 | Gas (1.4537, 0.928, 56.6%) | Gas (1.4304, 0.928, 54.1%) | Gas (1.4222, 0.928, 53.3%) | Gas (1.4564, 0.928, 56.9%) | Gas (1.4264, 0.928, 53.7%) | Gas (1.3978, 0.928, 50.6%) | Gas (1.3756, 0.928, 48.2%) | Gas (1.3577, 0.928, 46.3%) | Gas (1.3448, 0.928, 44.9%) | Gas (1.3331, 0.928, 43.7%) | Gas (1.3207, 0.928, 42.3%) | Gas (1.3145, 0.928, 41.6%) | 0.928 | 0.928 | 0
2023-10-23 | Gas (1.3388, 0.912, 46.8%) | Gas (1.306, 0.912, 43.2%) | Gas (1.3758, 0.912, 50.9%) | Gas (1.5438, 0.912, 69.3%) | Gas (1.5881, 0.912, 74.1%) | Gas (1.5795, 0.912, 73.2%) | Gas (1.5727, 0.912, 72.4%) | Gas (1.5912, 0.912, 74.5%) | Gas (1.6277, 0.912, 78.5%) | Gas (1.6442, 0.912, 80.3%) | Gas (1.6347, 0.912, 79.2%) | Gas (1.6264, 0.912, 78.3%) | 0.912 | 0.912 | 0
2023-10-22 | Gas (0.9444, 0.912, 3.6%) | Electricity (0.9072, 0.912, 0.5%) | Gas (0.9266, 0.912, 1.6%) | Gas (0.9768, 0.912, 7.1%) | Gas (1.0052, 0.912, 10.2%) | Gas (1.0187, 0.912, 11.7%) | Gas (1.0125, 0.912, 11.0%) | Gas (1.0287, 0.912, 12.8%) | Gas (1.0464, 0.912, 14.7%) | Gas (1.0585, 0.912, 16.1%) | Gas (1.0665, 0.912, 16.9%) | Gas (1.0693, 0.912, 17.2%) | 0.912 | 0.9116 | 0.04
2023-10-21 | Gas (1.0123, 0.9, 12.5%) | Gas (1.0, 0.9, 11.1%) | Gas (1.0073, 0.9, 11.9%) | Gas (1.0397, 0.9, 15.5%) | Gas (1.0568, 0.9, 17.4%) | Gas (1.0429, 0.9, 15.9%) | Gas (1.0184, 0.9, 13.2%) | Gas (1.0288, 0.9, 14.3%) | Gas (1.0644, 0.9, 18.3%) | Gas (1.076, 0.9, 19.6%) | Gas (1.0805, 0.9, 20.1%) | Gas (1.0789, 0.9, 19.9%) | 0.9 | 0.9 | 0
2023-10-20 | Electricity (0.7711, 0.906, 14.9%) | Electricity (0.769, 0.906, 15.1%) | Electricity (0.7828, 0.906, 13.6%) | Electricity (0.816, 0.906, 9.9%) | Electricity (0.8307, 0.906, 8.3%) | Electricity (0.8354, 0.906, 7.8%) | Electricity (0.8369, 0.906, 7.6%) | Electricity (0.8425, 0.906, 7.0%) | Electricity (0.8573, 0.906, 5.4%) | Electricity (0.8736, 0.906, 3.6%) | Electricity (0.8856, 0.906, 2.3%) | Electricity (0.89, 0.906, 1.8%) | 0.906 | 0.8326 | 8.1
2023-10-19 | Electricity (0.7812, 0.888, 12.0%) | Electricity (0.7651, 0.888, 13.8%) | Electricity (0.788, 0.888, 11.3%) | Electricity (0.8397, 0.888, 5.4%) | Electricity (0.8746, 0.888, 1.5%) | Gas (0.8964, 0.888, 0.9%) | Gas (0.911, 0.888, 2.6%) | Gas (0.9202, 0.888, 3.6%) | Gas (0.928, 0.888, 4.5%) | Gas (0.9255, 0.888, 4.2%) | Gas (0.9173, 0.888, 3.3%) | Gas (0.9122, 0.888, 2.7%) | 0.888 | 0.8554 | 3.67
2023-10-18 | Gas (1.1594, 0.913, 27.0%) | Gas (1.1229, 0.913, 23.0%) | Gas (1.2026, 0.913, 31.7%) | Gas (1.3773, 0.913, 50.9%) | Gas (1.4122, 0.913, 54.7%) | Gas (1.3981, 0.913, 53.1%) | Gas (1.3793, 0.913, 51.1%) | Gas (1.3701, 0.913, 50.1%) | Gas (1.3889, 0.913, 52.1%) | Gas (1.3664, 0.913, 49.7%) | Gas (1.3378, 0.913, 46.5%) | Gas (1.3222, 0.913, 44.8%) | 0.913 | 0.913 | 0
2023-10-17 | Gas (1.5948, 0.88, 81.2%) | Gas (1.5614, 0.88, 77.4%) | Gas (1.5922, 0.88, 80.9%) | Gas (1.6994, 0.88, 93.1%) | Gas (1.7305, 0.88, 96.6%) | Gas (1.709, 0.88, 94.2%) | Gas (1.6493, 0.88, 87.4%) | Gas (1.6315, 0.88, 85.4%) | Gas (1.6588, 0.88, 88.5%) | Gas (1.6774, 0.88, 90.6%) | Gas (1.6715, 0.88, 89.9%) | Gas (1.6624, 0.88, 88.9%) | 0.88 | 0.88 | 0
2023-10-16 | Gas (1.0131, 0.934, 8.5%) | Gas (1.021, 0.934, 9.3%) | Gas (1.0478, 0.934, 12.2%) | Gas (1.1062, 0.934, 18.4%) | Gas (1.1359, 0.934, 21.6%) | Gas (1.1435, 0.934, 22.4%) | Gas (1.152, 0.934, 23.3%) | Gas (1.2162, 0.934, 30.2%) | Gas (1.3148, 0.934, 40.8%) | Gas (1.4024, 0.934, 50.1%) | Gas (1.436, 0.934, 53.7%) | Gas (1.4442, 0.934, 54.6%) | 0.934 | 0.934 | 0
2023-10-15 | Electricity (0.7247, 0.924, 21.6%) | Electricity (0.7247, 0.924, 21.6%) | Electricity (0.7276, 0.924, 21.3%) | Electricity (0.733, 0.924, 20.7%) | Electricity (0.7371, 0.924, 20.2%) | Electricity (0.7374, 0.924, 20.2%) | Electricity (0.7367, 0.924, 20.3%) | Electricity (0.7379, 0.924, 20.1%) | Electricity (0.7638, 0.924, 17.3%) | Electricity (0.787, 0.924, 14.8%) | Electricity (0.8066, 0.924, 12.7%) | Electricity (0.8154, 0.924, 11.8%) | 0.924 | 0.7527 | 18.54
2023-10-14 | Electricity (0.7158, 0.907, 21.1%) | Electricity (0.7134, 0.907, 21.3%) | Electricity (0.7203, 0.907, 20.6%) | Electricity (0.7365, 0.907, 18.8%) | Electricity (0.7439, 0.907, 18.0%) | Electricity (0.7467, 0.907, 17.7%) | Electricity (0.7478, 0.907, 17.6%) | Electricity (0.7507, 0.907, 17.2%) | Electricity (0.7539, 0.907, 16.9%) | Electricity (0.7566, 0.907, 16.6%) | Electricity (0.7568, 0.907, 16.6%) | Electricity (0.7563, 0.907, 16.6%) | 0.907 | 0.7416 | 18.24
2023-10-13 | Gas (1.5849, 0.92, 72.3%) | Gas (1.541, 0.92, 67.5%) | Gas (1.4721, 0.92, 60.0%) | Gas (1.402, 0.92, 52.4%) | Gas (1.3518, 0.92, 46.9%) | Gas (1.2972, 0.92, 41.0%) | Gas (1.233, 0.92, 34.0%) | Gas (1.1826, 0.92, 28.5%) | Gas (1.1453, 0.92, 24.5%) | Gas (1.1212, 0.92, 21.9%) | Gas (1.0913, 0.92, 18.6%) | Gas (1.0766, 0.92, 17.0%) | 0.92 | 0.92 | 0
2023-10-12 | Electricity (0.7386, 0.874, 15.5%) | Electricity (0.7419, 0.874, 15.1%) | Electricity (0.768, 0.874, 12.1%) | Electricity (0.8121, 0.874, 7.1%) | Electricity (0.8409, 0.874, 3.8%) | Electricity (0.8589, 0.874, 1.7%) | Gas (0.8752, 0.874, 0.1%) | Gas (0.9043, 0.874, 3.5%) | Gas (1.014, 0.874, 16.0%) | Gas (1.1232, 0.874, 28.5%) | Gas (1.1734, 0.874, 34.3%) | Gas (1.1896, 0.874, 36.1%) | 0.874 | 0.8337 | 4.61
2023-10-11 | Electricity (0.7345, 0.87, 15.6%) | Electricity (0.7306, 0.87, 16.0%) | Electricity (0.7382, 0.87, 15.1%) | Electricity (0.7664, 0.87, 11.9%) | Electricity (0.782, 0.87, 10.1%) | Electricity (0.7812, 0.87, 10.2%) | Electricity (0.78, 0.87, 10.3%) | Electricity (0.7824, 0.87, 10.1%) | Electricity (0.793, 0.87, 8.9%) | Electricity (0.8013, 0.87, 7.9%) | Electricity (0.8026, 0.87, 7.7%) | Electricity (0.8017, 0.87, 7.9%) | 0.87 | 0.7745 | 10.98
2023-10-10 | Gas (1.4815, 0.881, 68.2%) | Gas (1.4724, 0.881, 67.1%) | Gas (1.5221, 0.881, 72.8%) | Gas (1.6874, 0.881, 91.5%) | Gas (1.6894, 0.881, 91.8%) | Gas (1.6622, 0.881, 88.7%) | Gas (1.602, 0.881, 81.8%) | Gas (1.5445, 0.881, 75.3%) | Gas (1.4912, 0.881, 69.3%) | Gas (1.435, 0.881, 62.9%) | Gas (1.3783, 0.881, 56.4%) | Gas (1.3521, 0.881, 53.5%) | 0.881 | 0.881 | 0
2023-10-09 | Gas (1.3734, 0.846, 62.3%) | Gas (1.3412, 0.846, 58.5%) | Gas (1.3548, 0.846, 60.1%) | Gas (1.4168, 0.846, 67.5%) | Gas (1.4524, 0.846, 71.7%) | Gas (1.4606, 0.846, 72.6%) | Gas (1.4675, 0.846, 73.5%) | Gas (1.4802, 0.846, 75.0%) | Gas (1.5277, 0.846, 80.6%) | Gas (1.5973, 0.846, 88.8%) | Gas (1.605, 0.846, 89.7%) | Gas (1.6042, 0.846, 89.6%) | 0.846 | 0.846 | 0
2023-10-08 | Gas (0.9388, 0.794, 18.2%) | Gas (1.0381, 0.794, 30.7%) | Gas (1.1224, 0.794, 41.4%) | Gas (1.2057, 0.794, 51.9%) | Gas (1.2491, 0.794, 57.3%) | Gas (1.2557, 0.794, 58.1%) | Gas (1.242, 0.794, 56.4%) | Gas (1.2533, 0.794, 57.8%) | Gas (1.2974, 0.794, 63.4%) | Gas (1.3492, 0.794, 69.9%) | Gas (1.3662, 0.794, 72.1%) | Gas (1.3702, 0.794, 72.6%) | 0.794 | 0.794 | 0
2023-10-07 | Electricity (0.7066, 0.79, 10.6%) | Electricity (0.7078, 0.79, 10.4%) | Electricity (0.7176, 0.79, 9.2%) | Electricity (0.7303, 0.79, 7.6%) | Electricity (0.7584, 0.79, 4.0%) | Electricity (0.7778, 0.79, 1.5%) | Electricity (0.7777, 0.79, 1.6%) | Gas (0.8138, 0.79, 3.0%) | Gas (0.8835, 0.79, 11.8%) | Gas (0.9408, 0.79, 19.1%) | Gas (0.9465, 0.79, 19.8%) | Gas (0.9466, 0.79, 19.8%) | 0.79 | 0.7605 | 3.73
2023-10-06 | Gas (1.1038, 0.747, 47.8%) | Gas (0.9616, 0.747, 28.7%) | Gas (0.9108, 0.747, 21.9%) | Gas (0.9078, 0.747, 21.5%) | Gas (0.8981, 0.747, 20.2%) | Gas (0.8855, 0.747, 18.5%) | Gas (0.8717, 0.747, 16.7%) | Gas (0.862, 0.747, 15.4%) | Gas (0.8548, 0.747, 14.4%) | Gas (0.8481, 0.747, 13.5%) | Gas (0.8402, 0.747, 12.5%) | Gas (0.8358, 0.747, 11.9%) | 0.747 | 0.747 | 0
2023-10-05 | Electricity (0.7244, 0.781, 7.2%) | Electricity (0.7244, 0.781, 7.2%) | Electricity (0.7346, 0.781, 5.9%) | Electricity (0.7551, 0.781, 3.3%) | Electricity (0.7686, 0.781, 1.6%) | Electricity (0.7764, 0.781, 0.6%) | Electricity (0.7809, 0.781, 0.0%) | Gas (0.8102, 0.781, 3.7%) | Gas (0.9147, 0.781, 17.1%) | Gas (1.0395, 0.781, 33.1%) | Gas (1.0835, 0.781, 38.7%) | Gas (1.0987, 0.781, 40.7%) | 0.781 | 0.7641 | 2.16
2023-10-04 | Electricity (0.7249, 0.784, 7.5%) | Electricity (0.7245, 0.784, 7.6%) | Electricity (0.733, 0.784, 6.5%) | Electricity (0.7499, 0.784, 4.3%) | Electricity (0.7587, 0.784, 3.2%) | Electricity (0.7628, 0.784, 2.7%) | Electricity (0.7653, 0.784, 2.4%) | Electricity (0.7679, 0.784, 2.1%) | Electricity (0.7712, 0.784, 1.6%) | Electricity (0.7728, 0.784, 1.4%) | Electricity (0.7716, 0.784, 1.6%) | Electricity (0.7703, 0.784, 1.7%) | 0.784 | 0.7561 | 3.56
2023-10-03 | Gas (1.3813, 0.727, 90.0%) | Gas (1.1815, 0.727, 62.5%) | Gas (1.0699, 0.727, 47.2%) | Gas (1.0438, 0.727, 43.6%) | Gas (0.9977, 0.727, 37.2%) | Gas (0.9653, 0.727, 32.8%) | Gas (0.9402, 0.727, 29.3%) | Gas (0.9204, 0.727, 26.6%) | Gas (0.9133, 0.727, 25.6%) | Gas (0.906, 0.727, 24.6%) | Gas (0.8953, 0.727, 23.1%) | Gas (0.8892, 0.727, 22.3%) | 0.727 | 0.727 | 0
2023-10-02 | Gas (1.4244, 0.808, 76.3%) | Gas (1.4245, 0.808, 76.3%) | Gas (1.4663, 0.808, 81.5%) | Gas (1.5444, 0.808, 91.1%) | Gas (1.5571, 0.808, 92.7%) | Gas (1.5368, 0.808, 90.2%) | Gas (1.5186, 0.808, 87.9%) | Gas (1.5137, 0.808, 87.3%) | Gas (1.5635, 0.808, 93.5%) | Gas (1.6293, 0.808, 101.6%) | Gas (1.626, 0.808, 101.2%) | Gas (1.6203, 0.808, 100.5%) | 0.808 | 0.808 | 0
2023-10-01 | Gas (1.4344, 0.824, 74.1%) | Gas (1.4, 0.824, 69.9%) | Gas (1.3915, 0.824, 68.9%) | Gas (1.3886, 0.824, 68.5%) | Gas (1.341, 0.824, 62.7%) | Gas (1.2543, 0.824, 52.2%) | Gas (1.1849, 0.824, 43.8%) | Gas (1.1612, 0.824, 40.9%) | Gas (1.2035, 0.824, 46.1%) | Gas (1.252, 0.824, 51.9%) | Gas (1.2798, 0.824, 55.3%) | Gas (1.2885, 0.824, 56.4%) | 0.824 | 0.824 | 0
[13 empty] | 0.87258 | 0.84671 | 2.9649